| 宿州市宿马产业发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇 总 表 |  |  |  |  |  |
| 项目名称：马钢机械园园区量化工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 围墙灯 | Φ30 | 套 | 260 | 带灯泡 |
| 2 | LED灯泡 | 5W | 个 | 80 |  |
| 3 | LED灯泡 | 20W | 个 | 50 |  |
| 4 | LED工矿灯 | 200W | 个 | 16 | 带防雷，保质期2年 |
| 5 | 低压电缆 | YJV4*4 | 米 | 600 |  |
| 6 | 低压电缆 | VV2*4 | 米 | 1500 |  |
| 7 | 低压电缆 | RVV2*1 | 米 | 900 |  |
| 8 | PVC线管 | Φ20 | 根 | 500 |  |
| 9 | PVC接线盒 | 10*10 | 个 | 350 |  |
| 10 | PVC管卡 | Φ20 | 个 | 1800 |  |
| 11 | PVC直接 | Φ20 | 个 | 500 |  |
| 12 | 绝缘胶带 | 防水 | 卷 | 30 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |